|  | Sayfa 1/1 |
| --- | --- |
|  | # TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD |

##### TS 13655: 2015

#### tst T1: …... 2021

ICS 91.100.30

Bu tadil, Türk Standardları Enstitüsü İnşaat İhtisas Kurulu’na bağlı TK-09 İnşaat Teknik Komitesi tarafından hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun …………2021 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

Kâgir birimler - Özellikler - Köpükbeton kâgir birimler

Specification for masonry units - Foamed concrete masonry units

Madde 5.5’in ilk paragrafı, aşağıda verildiği gibi değiştirilmiştir:

Eski metin;

5.5	Basınç dayanımı

Kâgir birimlerin basınç dayanımı, imalatçı tarafından N/mm2 olarak beyan edilmeli ve bu değer 1,5 N/mm2'den daha küçük olmamalıdır (beyan edilen değerin tarifi için Madde 3.16'ya bakılmalıdır). Basınç dayanımı aşağıda verilenlerden birisi olarak ifade edilmelidir:

Yeni metin;

5.5	Basınç dayanımı

Kâgir birimlerin basınç dayanımı, imalatçı tarafından N/mm2 olarak beyan edilmelidir (beyan edilen değerin tarifi için Madde 3.16'ya bakılmalıdır). Basınç dayanımı aşağıda verilenlerden birisi olarak ifade edilmelidir: